华南农业大学期末考试试卷（A卷）

诚信考试，诚信做人。

2021-2022学年第2学期　       考试科目：传感器与检测技术

考试类型：（闭卷）考试　　　     考试时间：　120　分钟

学号               姓名             年级专业           是否重修   是

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 | 16 | 24 | 9 | 20 | 14 | 83 |
| 评阅人 |  |  |  |  |  |  |

| 得分 | 16 |
| --- | --- |

一、填空题（本大题共20空，每空1分，共20分）

1、在工程测试实践中，大多数检测系统属于线性时不变系统，这种系统        的      √特性和      ×特性在测试中具有重要意义。		-1

2、半导体应变片传感器的工作原理是基于       √效应；霍尔式传感器的工作原理是基于       √效应。

| 得分 | 24 |
| --- | --- |

- 单选题（每小题2分，15题共30分）

1、（   B   ）是传感器的核心组成部分。√

A、敏感元件和传感元件                 B、敏感元件和转换元件

C、转换元件和调理电路                 D、敏感元件、调理电路和电源

2、通常所说的传感器核心组成部分是指：（   A   ）√

A、敏感元件和转换元件                 B、敏感元件和传感元件

C、转换元件和调理电路                 D、敏感元件、调理电路和电源

3、金属丝应变片在测量构件的应变时，电阻的相对变化主要由(  D  )来决定的。× -2

A、贴片位置的温度变化                   B、 电阻丝几何尺寸的变化

C、电阻丝材料的电阻率变化               D、外接导线的变化

| 得分 | 9 |
| --- | --- |

三、判断题（在你认为对的判断后打，错的判断后打，每小题1分， 10题共10分）

1、光敏电阻的暗阻越大越好，而亮阻越小越好，也就是说暗电流要小，亮电流要大。这样光敏电阻的灵敏度就高。（   ）× -1 √

2、三角傅立叶级数与指数傅立叶级数是同一级数的两种不同的表示方法，是两种不同类型的级数。（   ） √

| 得分 | 20 |
| --- | --- |

四、简答题 （本大题共4小题，共22分）

1.5CM

1、简述检测系统的组成。（4分）

3

答：一个广义的检测系统一般由传感器、信号转换与调理电路、信号分析与处理装置、********  等模块所组成。（各1分）  √ -1

2、简述滤波器的作用是什么？常见经典滤波电路有哪四种形式？（6分）

6

答：滤波器作为一种选频电路，可让有用的频率成分通过，无用的频率成分极大地衰减。常见经典滤波电路有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。  √

| 得分 | 14 |
| --- | --- |

五、综合题(本大题共2小题，共18分)

1.5CM

6

- 某压电式压力传感器为两片石英晶体并联，每片厚度t＝0.5mm，圆片半径r=2cm，石英晶体相对介电常数εr＝4.5，x切型d11=2.3×10－12C/N。当1MPa压力沿电轴作用于晶片时，求传感器输出电荷q和电极间电压Ua的值是多少?（注：真空介电常数ε0＝8.85×10－12F/m）（8分）

…………

…………

√ -2